ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Παράγραφος Τεχνικής προδιαγραφής | Απαίτηση Τεχνικής Προδιαγραφής | Συμμόρφωση | Παραπομπή σε Τεχνική Προσφορά | Παραπομπή σε Τεχνικό Φυλλάδιο - Εγχειρίδιο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Παρ. "1.1" | Τουλάχιστον οκτώ (8) GigabitEthernet και (4) SFP | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "1.2" | Non-Blocking Layer 2 Switching throughput (512byte) τουλάχιστον 11Gbps | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "1.3" | Routing Capacity (512bytes) τουλάχιστον 250Mbps | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "1.4" | Υποστήριξη VLANS 802.1Q,8002.1ad | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "1.5" | Υποστήριξη έως 4000 ενεργά VLANs, (Port Based, MAC Based, Protocol Based) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "1.6" | Να συνοδεύεται από τέσσερα (4) μονότροπα (SMF 1310nm) SFP (LC) και δύο (2) μονότροπες οπτικές ίνες (LC-LC) 1m. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "2.1" | Τουλάχιστον μία (1) θύρα SFP+ και τουλάχιστον οκτώ (8) GigabitEthernet. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "2.2" | Υποστήριξη MPLS, VPLS, VRF, OSPF, BGP, IPSEC, IKEV2/IPSEC. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "2.3" | Δυνατότητα Routing άνω των 4.000Mbps για μέγεθος πακέτων 512bytes και 25 κανόνες Firewall. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "2.4" | IPSEC throughput για 512 byte τουλάχιστον 550 Mbps. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "2.5" | Να συνοδεύεται από τέσσερα (4) μονότροπα (SMF 1310nm) SFP (LC) και δύο (2) μονότροπες οπτικές ίνες (LC-LC) 1m. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.1" | Αρθρωτή (Modular) αρχιτεκτονική με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.2" | Ελάχιστος αριθμός θέσεων για τοποθέτηση καρτών επέκτασης που φέρουν θύρες συνδέσεων τοπικού δικτύου (LAN) ή ευρείας περιοχής (WAN). | >=3 | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.3" | Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19” | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.4" | Κατανάλωση ενέργειας σε Watt, σε κατάσταση πλήρους φορτίου | <= 250 | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.5" | Συμπαγής μηχανική σχεδίαση με απαιτηση χώρου στο ικρίωμα | 1 RU | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.6" | Ελάχιστη ταχύτητα μεταγωγής δεδομένων (Mbps) με ταυτόχρονα ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες routing, Firewall, IPsec, NAT και QoS, σε συνθήκες IMIX (μεσος όρος μεγέθους πακέτου περίπου 360 Bytes) | >= 80 Mbps | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.7" | Προσφερόμενη μνήμη DRAM (GB) | >= 4 | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.8" | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη DRAM (GΒ) | Να αναφερθεί | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.9" | Προσφερόμενη Μνήμη FLASH (GB) | >= 8 | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.10" | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη FLASH (GB) | Να αναφερθεί | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.11" | Ελάχιστος αριθμός WAN θύρων Gigabit Ethernet | >=3 | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.12" | Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού. Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password) | NAI | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.13" | Υποστήριξη IP, ICMP και ARP | NAI | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.14" | Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών στην τοπολογία του δικτύου. | NAI | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.15" | Υποστήριξη IEEE 802.1q VLANs | NAI | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.16" | IEEE 802.1Q Tunnelling και L2TP (RFC 2661) | NAI | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.17" | Υποστήριξη πρωτοκόλλου Spanning Tree στις switched Ethernet θύρες | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.18" | Υποστήριξη λειτουργίας DHCP Server και DHCP Relay | NAI | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.19" | Υποστήριξη Transparent bridging | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.20" | Υποστήριξη IPv6 dual stack, για την συνύπαρξη IPv4 and IPv6 δικτύων | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.21" | Υποστήριξη IPv6 multicast | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.22" | Υποστήριξη Web Cache Communication Protocol (WCCP) v2 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.23" | Υποστήριξη PPP και Multilink PPP | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.24" | Υποστήριξη RIP, RIPv.2 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.25" | Υποστήριξη OSPF και OSPF on demand circuit (RFC 1793) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.26" | Υποστήριξη BGP4 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.27" | Υποστήριξη IS-IS | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.28" | Υποστήριξη Equal και Unequal Cost Paths Load Balancing | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.29" | Yποστήριξη IPv6 και IPv6 δρομολόγησης βάση των πρωτοκόλλων RIP για IPv6 (RIPng) και OSPF για IPv6 (OSPFv3) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.30" | Yποστήριξη IPv6 Multicast | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.31" | Yποστήριξη Multiprotocol BGP | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.32" | Πιστοποίηση IPv6 Ready Logo Phase 2 για την υποστήριξη λοιπών IPv6 υπηρεσιών | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.33" | Υποστήριξη φιλτραρίσματος των ενημέρωσεων δρομολόγησης ώστε να μπορεί ο διαχειριστής να ορίζει | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.34" | Υποστήριξη Network Address Translation (NAT) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.35" | Υποστήριξη RFC 2332 - Next Hop Resolution Protocol (NHRP) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.36" | Υποστήριξη μηχανισμού αποτροπής εκτέλεσης τροποποιημένου/κακόβουλου λογισμικού κατά την εκκίνηση και την λειτουργία του δρομολογητή | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.37" | Υποστήριξη ελέγχου εκτέλεσης τροποποιημένου/κακόβουλου λογισμικού κατά τη λειτουργία του δρομολογητή | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.38" | Υποστήριξη ελέγχου ότι το υλικό του δρομολογητή είναι αυθεντικό και μη τροποποιημένο | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.39" | Υποστήριξη κρυπογραφημένης αποθήκευσης κλειδιών, κωδικών και πιστοποιητικών πρόσβασης | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.40" | Υποστήριξη πιστοποίησης PAP/CHAP | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.41" | Υποστήριξη επικοινωνίας με RADIUS ή/και TACACS+ για πιστοποίηση χρηστών | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.42" | Υποστήριξη χρήσης φίλτρων ελέγχου και περιορισμού της κίνησης (access lists) με βάση τις IP διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κ.λ.π.) και τις εφαρμογές (protocol numbers). | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.43" | Υποστήριξη GRE Tunneling (RFC 1701,1702) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.44" | Υποστήριξη μηχανισμού αποτροπής εκτέλεσης τροποποιημένου/κακόβουλου λογισμικού κατά την εκκίνηση και την λειτουργία του δρομολογητή | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.45" | Υποστήριξη ελέγχου εκτέλεσης τροποποιημένου/κακόβουλου λογισμικού κατά τη λειτουργία του δρομολογητή | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.46" | Υποστήριξη ελέγχου ότι το υλικό του δρομολογητή είναι αυθεντικό και μη τροποποιημένο | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.47" | Υποστήριξη κρυπογραφημένης αποθήκευσης κλειδιών, κωδικών και πιστοποιητικών πρόσβασης | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.48" | Υποστήριξη πιστοποίησης PAP/CHAP | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.49" | Υποστήριξη επικοινωνίας με RADIUS ή/και TACACS+ για πιστοποίηση χρηστών | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.50" | Υποστήριξη χρήσης φίλτρων ελέγχου και περιορισμού της κίνησης (access lists) με βάση τις IP διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κ.λ.π.) και τις εφαρμογές (protocol numbers). | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.51" | Υποστήριξη Hierarchical QoS | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.52" | Υποστήριξη τεχνικών Queuing (όπως Weighted Fair Queuing, Priority Queuing, Low Latency Queuing και Custom Queuing ή άλλες λειτουργικά ισοδύναμες) με σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.53" | Υποστήριξη trafic shaping και Class-Based Weighted Fair Queuing | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.54" | Υποστήριξη Weighted Random Early Detection (WRED) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.55" | Υποστήριξη καθορισμού ανεξάρτητης πολιτικής δρομολόγησης, για δεδομένα διαφορετικών εφαρμογών (policy routing) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.56" | Υποστήριξη RTP header compression | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.57" | Υποστήριξη SNMP, SNMP v2c και SNMP v3 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.58" | RMON (alarms & events) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.59" | Υποστήριξη Network Time Protocol (NTP) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.60" | Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω command line interface | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.61" | Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης μεσω SSH | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.62" | Υποστήριξη YANG data modeling, RFC 6020 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.63" | Υποστήριξη τηλεμετρίας με βάση τα IETF YANG models | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.64" | Υποστήριξη NETCONF με βάση το RFC 6241 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.65" | Υποστήριξη RETCONF με βάση το RFC 8040 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.66" | Υποστήριξη εν λειτουργία αντικατάστασης δικτυακών καρτών | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.67" | Δυνατότητα ελάχιστης ταχύτητας μεταγωγής δεδομένων (Mbps) με ταυτόχρονα ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες routing, Firewall, IPsec, NAT και QoS, σε συνθήκες IMIX (μέσος όρος μεγέθους πακέτου περίπου 360 Bytes) | >= 400 Mbps | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.68" | Δυνατότητα δυναμικής δρομολόγησης και διαμοιρασμού της κίνησης ανά εφαρμογή (πχ voice, e-mail, skype κλπ) βάση ποιοτικών χαρακτηριστικών της γραμμής που συμπεριλαμβάνουν κατ' ελάχιστον διαθεσιμότητα, delay, packet loss και jitter. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.69" | Δυνατότητα διαμοιρασμού (load balancing) της κίνησης πάνω από συνδέσεις διαφορετικού κόστους ( πχ. χωρητικότητας) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.70" | Δυνατότητα αναγνώρισης εφαρμογών σε επίπεδο Layer 7 (application recognition), κατηγοριοποίησης τους και ελέγχου του εύρους ζώνης που καταλαμβάνουν. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.71" | Δυνατότητα Session Border Controller (SBC) με λειτουργίες | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.72" | Η323 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.73" | SIP | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.74" | Υποστήριξη T.38 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.75" | interworking μεταξύ SIP delayed-offer και SIP early-offer | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.76" | Media flow-through | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.77" | IP network privacy and topology hiding | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.78" | interworking μεταξύ RFC 2833 και KPML | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.79" | Stateful NAT traversal για κλήσεις φωνής | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.80" | interworking μεταξύ IPv4 και IPv6 για κλήσεις φωνής | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.81" | αναγνώρισης Rogue SIP invite και rogue RTP packet | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.82" | interworking μεταξύ sRTP και RTP | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.83" | Δυνατότητα εγκατάστασης θυρών PRI για κλήσεις φωνής | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.84" | Δυνατότητα εγκατάστασης θυρών Ε1 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.85" | Δυνατότητα εγκατάστασης θυρών VDSL | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.86" | Δυνατότητα εγκατάστασης θυρών 4G | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.87" | UL 60950-1 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.88" | EN 60950-1 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.89" | IEC 60950-1 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.90" | EN 61000 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.91" | EN 300-386 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "3.92" | Να συνοδεύεται από τέσσερα (4) μονότροπα (SMF 1310nm) SFP (LC) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.1.1" | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.1.2" | Δυνατότητα τοποθέτησης RACK 19’’ (with rails) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.1.3" | Δύο (2) Επεξεργαστές τεχνολογίας INTEL XEON E series v3 ≥ 3.0GHz, CORES ≥ 6, ≥12ΜΒ CACHE ή αντίστοιχος επεξεργαστής. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.1.4" | Έξι (6) RAM x MEMORY 16GB, DDR4, 2133MHz ή νεότερο | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.1.5" | RAM Slots τουλάχιστον 24 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.1.6" | RAID CONTROLLER (RAID-0,1,5) με cache ≥ 1GB και με εσωτερική μπαταρία για υποστήριξη σκληρών δίσκων SAS και SSD-SATA | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.1.7" | Έξι (6) HARD DISK 240GB SSD 2.5” HD (HOT PLUG) Εάν είναι ανακατασκευασμένοι, να έχουν διαγραφεί με πιστοποιημένο πρόγραμμα και να φέρουν σχετικό πιστοποιητικό διαγραφής. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.1.8" | Έξι (6) HARD DISK 600GB SAS, 6GBPS, 10K, 2.5" HD (HOT PLUG). Εάν είναι ανακατασκευασμένοι, να έχουν διαγραφεί με πιστοποιημένο πρόγραμμα και να φέρουν σχετικό πιστοποιητικό διαγραφής. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.1.9" | HDD Bays τουλάχιστον 16 x SFF SAS, SATA or SSD hot-plug | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.1.10" | Τουλάχιστον οκτώ (8) 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet port | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.1.11" | Τουλάχιστον οκτώ (8) USB Port | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.1.12" | Υποστηριζόμενα Λειτουργικά συστήματα: VMware vSphere 6.0 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.1.13" | Διεθνή πρότυπα εξοπλισμού ηλεκτρολογικής ασφάλειας (CE), ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI), εξοικονόμησης ενέργειας (Energy Star) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.1.14" | Οδηγοί (drivers) για τα υλικά που συνθέτουν τον SERVER | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.1.15" | Χωρίς Λειτουργικό σύστημα | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.1.16" | Δύο (2) ανεξάρτητα τροφοδοτικά ≥ 750W(Hot Plug) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.1.17" | Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα (επιθυμητό) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.1.18" | Εγγύηση τριών (3) ετών τουλάχιστον, επιθυμητό «On Site». Οι ζητούμενες υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας περιγράφονται στην παράγραφο 6.2 του συνημμένου εγγράφου. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.1.19" | Διατήρηση στην υπηρεσία προβληματικού δίσκου σε περίπτωση αντικατάστασης αυτού λόγω βλάβης (στα πλαίσια εγγύησης) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.2.1" | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.2.2" | Δυνατότητα τοποθέτησης RACK 19’’ (with rails) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.2.3" | Δύο (2) Επεξεργαστές τεχνολογίας INTEL XEON E series v3 ≥ 3.0GHz, CORES ≥ 6, ≥12ΜΒ CACHE ή αντίστοιχος επεξεργαστής. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.2.4" | Έξι (6) RAM x MEMORY 16GB, DDR4, 2133MHz ή νεότερο | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.2.5" | RAM Slots τουλάχιστον 24 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.2.6" | RAID CONTROLLER (RAID-0,1,5) με cache ≥ 1GB και με εσωτερική μπαταρία για υποστήριξη σκληρών δίσκων SAS και SSD-SATA | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.2.7" | Έξι (6) HARD DISK 240GB SSD 2.5” HD (HOT PLUG) Εάν είναι ανακατασκευασμένοι, να έχουν διαγραφεί με πιστοποιημένο πρόγραμμα και να φέρουν σχετικό πιστοποιητικό διαγραφής. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.2.8" | HDD Bays τουλάχιστον 16 x SFF SAS, SATA or SSD hot-plug | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.2.9" | Τουλάχιστον οκτώ (8) 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet port | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.2.10" | Τουλάχιστον οκτώ (8) USB Port | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.2.11" | Υποστηριζόμενα Λειτουργικά συστήματα: VMware vSphere 6.0 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.2.12" | Διεθνή πρότυπα εξοπλισμού ηλεκτρολογικής ασφάλειας (CE), ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI), εξοικονόμησης ενέργειας (Energy Star) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.2.13" | Οδηγοί (drivers) για τα υλικά που συνθέτουν τον SERVER | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.2.14" | Χωρίς Λειτουργικό σύστημα | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.2.15" | Δύο (2) ανεξάρτητα τροφοδοτικά ≥ 750W(Hot Plug) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.2.16" | Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα (επιθυμητό) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.2.17" | Εγγύηση τριών (3) ετών τουλάχιστον, επιθυμητό «On Site». Οι ζητούμενες υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας περιγράφονται στην παράγραφο 6.2 του συνημμένου εγγράφου. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.2.18" | Διατήρηση στην υπηρεσία προβληματικού δίσκου σε περίπτωση αντικατάστασης αυτού λόγω βλάβης (στα πλαίσια εγγύησης) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.3.1" | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.3.2" | Δυνατότητα τοποθέτησης RACK 19’’ (with rails) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.3.3" | Δύο (2) Επεξεργαστές τεχνολογίας INTEL XEON E series v3 ≥ 3.0GHz, CORES ≥ 6, ≥12ΜΒ CACHE ή αντίστοιχος επεξεργαστής. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.3.4" | Έξι (6) RAM x MEMORY 16GB, DDR4, 2133MHz ή νεότερο | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.3.5" | RAM Slots τουλάχιστον 24 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.3.6" | RAID CONTROLLER (RAID-0,1,5) με cache ≥ 1GB και με εσωτερική μπαταρία για υποστήριξη σκληρών δίσκων SAS και SSD-SATA | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.3.7" | Δεκαέξι (16) HARD DISK 600GB SAS 10k 2.5” HD (HOT PLUG) Εάν είναι ανακατασκευασμένοι, να έχουν διαγραφεί με πιστοποιημένο πρόγραμμα και να φέρουν σχετικό πιστοποιητικό διαγραφής. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.3.8" | HDD Bays τουλάχιστον 16 x SFF SAS, SATA or SSD hot-plug | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.3.9" | Τουλάχιστον πέντε (5) 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet port | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.3.10" | Υποστηριζόμενα Λειτουργικά συστήματα: VMware vSphere 6.0 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.3.11" | Διεθνή πρότυπα εξοπλισμού ηλεκτρολογικής ασφάλειας (CE), ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI), εξοικονόμησης ενέργειας (Energy Star) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.3.12" | Οδηγοί (drivers) για τα υλικά που συνθέτουν τον SERVER | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.3.13" | Χωρίς Λειτουργικό σύστημα | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.3.14" | Δύο (2) ανεξάρτητα τροφοδοτικά ≥ 750W(Hot Plug) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.3.15" | Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα (επιθυμητό) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.3.16" | Εγγύηση τριών (3) ετών τουλάχιστον, επιθυμητό «On Site». Οι ζητούμενες υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας περιγράφονται στην παράγραφο 6.2 του συνημμένου εγγράφου. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.3.17" | Διατήρηση στην υπηρεσία προβληματικού δίσκου σε περίπτωση αντικατάστασης αυτού λόγω βλάβης (στα πλαίσια εγγύησης) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.4.1" | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.4.2" | Δυνατότητα τοποθέτησης RACK 19’’ (with rails) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.4.3" | Dual Storage Controllers | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.4.4" | Cache Memory ανά Controller ≥ 4 GΒ | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.4.5" | RAID Support RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.4.6" | Host Protocol : Όλα τα standards – iSCI indicator | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.4.7" | Να διαθέτει εικοσιτέσσερα (24) 2.5” Drive Bays | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.4.8" | Να περιέχει Δίσκους 24 x 900GB SAS 10k 2.5” HD (HOT PLUG) Εάν είναι ανακατασκευασμένοι, να έχουν διαγραφεί με πιστοποιημένο πρόγραμμα και να φέρουν σχετικό πιστοποιητικό διαγραφής. [και τρείς (3) δίσκους επιπλέον] σύνολο 27 δίσκοι | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.4.9" | Τουλάχιστον ένα (1) 1000 Base-T Gigabit Ethernet port ανά controller | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.4.10" | Τουλάχιστον δύο (2) 10Gigabit Ethernet port ανά controller | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.4.11" | Οδηγοί (drivers) για τα υλικά που συνθέτουν τον SERVER | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.4.12" | Χωρίς Λειτουργικό σύστημα | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.4.13" | Υποστηριζόμενα Λειτουργικά συστήματα: VMware vSphere 6.0 | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.4.14" | Δύο (2) ανεξάρτητα τροφοδοτικά ≥ 1100W(Hot Plug) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.4.15" | Διεθνή πρότυπα εξοπλισμού ηλεκτρολογικής ασφάλειας (CE), ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI), εξοικονόμησης ενέργειας (Energy Star) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.4.16" | Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα (επιθυμητό) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.4.17" | Εγγύηση τριών (3) ετών τουλάχιστον, επιθυμητό «On Site». Οι ζητούμενες υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας περιγράφονται στην παράγραφο 6.2 του συνημμένου εγγράφου. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "4.4.18" | Διατήρηση στην υπηρεσία προβληματικού δίσκου σε περίπτωση αντικατάστασης αυτού λόγω βλάβης (στα πλαίσια εγγύησης) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "5.1" | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "5.2" | H Motherboard να υποστηρίζει μικροεπεξεργαστές Intel Core i5 ή νεότερης τεχνολογίας ή λειτουργικά ισοδύναμο, με κατάλληλο chip-set. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "5.3" | Μικροεπεξεργαστής Intel Core i5 ή λειτουργικά ισοδύναμο ή νεότερο | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "5.4" | Κύρια μνήμη RAM ≥ 6 GB τύπου DDR3 ή νεότερης τεχνολογίας. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "5.5" | Μνήμη cache ≥ 6MB. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "5.6" | Ένα (1) σκληρό δίσκο τεχνολογίας SSD ≥ 250GB | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "5.7" | Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών με έξοδο σήματος απεικόνισης VGA ή DVI και μία (1) θύρα HDMI ή DP. Να υποστηρίζει Direct x11 και 3D HW Acceleration (Direct3D) τουλάχιστον. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "5.8" | USB ενσύρματο ποντίκι τύπου Optical είτε τύπου laser. Nα φέρει σήμανση CE. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "5.9" | Ένας (1) εσωτερικός οδηγός εγγραφής/ανάγνωσης δίσκου CD/DVD combo ή καλύτερο. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "5.10" | Να διαθέτει κάρτα δικτύου Gigabit Ethernet. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "5.11" | Μονάδα τροφοδοσίας ισχύος ικανή να τροφοδοτεί τον Η/Υ με την περιγραφόμενη σύνθεση. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "5.12" | Τουλάχιστον τέσσερις (4) θύρες USB, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο (2) να βρίσκονται στην πρόσοψη. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "5.13" | Κάρτα ήχου 16-bit stereo, ανεξάρτητη ή ενσωματωμένη. Να παρέχονται οι ανάλογοι έξοδοι – είσοδοι (Line out, Line in). | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "5.14" | Πρόσφατο ΒΙΟS με δυνατότητα αναβάθμισής του μέσω Software (Flash BIOS). | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "5.15" | USB ενσύρματο πληκτρολόγιο εργονομικό, συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ- 928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων και με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Nα φέρει σήμανση CE. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "5.16" | Λειτουργικό Σύστημα όπως καθορίζεται στην προκήρυξη: Ms Windows 10 Pro ή Άνευ Λειτουργικού Συστήματος | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "5.17" | Οδηγοί (drivers) για τα υλικά που συνθέτουν τον H/Y | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "5.18" | Οθόνη LED 27” με διασύνδεση που να υποστηρίζει την περιγραφόμενη σύνθεση Η/Υ | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "5.19" | Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα (επιθυμητό) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "5.20" | Εγγύηση τριών (3) ετών τουλάχιστον, επιθυμητό «On Site». Οι ζητούμενες υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας περιγράφονται στην παράγραφο 6.2 του συνημμένου εγγράφου. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "5.21" | Διατήρηση στην υπηρεσία προβληματικού δίσκου σε περίπτωση αντικατάστασης αυτού λόγω βλάβης (στα πλαίσια εγγύησης) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "6.1" | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "6.2" | H Motherboard να υποστηρίζει μικροεπεξεργαστές Intel Xeon E-series v3 ή νεότερης τεχνολογίας ή λειτουργικά ισοδύναμο, με κατάλληλο chip-set. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "6.3" | Μικροεπεξεργαστής Intel Xeon E-series v3 με συχνότητα τουλάχιστον 3GHz | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "6.4" | Κύρια μνήμη RAM ≥ 16 GB τύπου DDR4 ή νεότερης τεχνολογίας. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "6.5" | Μνήμη cache ≥ 6MB. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "6.6" | Τρεις (3) σκληρούς δίσκο τεχνολογίας SSD ≥ 250GB | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "6.7" | Mid-range και high-end RAID controllers με τουλάχιστον 1GB cache με ενεργοποιημένη την write-back και battery backup λειτουργία. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "6.8" | Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών με έξοδο σήματος απεικόνισης VGA ή DVI και μία (1) θύρα HDMI ή DP. Να υποστηρίζει Direct x11 και 3D HW Acceleration (Direct3D) τουλάχιστον. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "6.9" | USB ενσύρματο ποντίκι τύπου Optical είτε τύπου laser. Nα φέρει σήμανση CE. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "6.10" | Να διαθέτει κάρτες δικτύου 4x1GE (Gigabit Ethernet). | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "6.11" | Δύο Μονάδες τροφοδοσίας ισχύος (hot swappable) ικανές να τροφοδοτούν τον Η/Υ με την περιγραφόμενη σύνθεση. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "6.12" | Τουλάχιστον τέσσερις (4) θύρες USB | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "6.13" | BIOS ή UEFI με υποστήριξη virtualization technology και Hardware Enforced DEP (Data Execution Prevention). | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "6.14" | USB ενσύρματο πληκτρολόγιο εργονομικό, συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ- 928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων και με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Nα φέρει σήμανση CE. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "6.15" | Λειτουργικό Σύστημα όπως καθορίζεται στην προκήρυξη: Ms Windows 10 Pro ή Άνευ Λειτουργικού Συστήματος | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "6.16" | Οδηγοί (drivers) για τα υλικά που συνθέτουν τον H/Y | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "6.17" | Οθόνη LED 27” με διασύνδεση που να υποστηρίζει την περιγραφόμενη σύνθεση Η/Υ | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "6.18" | Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα (επιθυμητό) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "6.19" | Εγγύηση τριών (3) ετών τουλάχιστον, επιθυμητό «On Site». Οι ζητούμενες υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας περιγράφονται στην παράγραφο 6.2 του συνημμένου εγγράφου. | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |
| Παρ. "6.20" | Διατήρηση στην υπηρεσία προβληματικού δίσκου σε περίπτωση αντικατάστασης αυτού λόγω βλάβης (στα πλαίσια εγγύησης) | ΝΑΙ | Βλέπε σελ. ................, παρ. .......... | Βλέπε φυλλάδιο Νο. ............... της τεχνικής προσφοράς |