**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Επωνυμία Εταιρείας :

ΑΦΜ :

Στοιχεία Επικοινωνίας :

ΙΒΑΝ Λογαριασμού :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | CPV | Περιγραφή Είδους | Μ.Μ | Ποσό-τητα | Τιμή Μ.Μ χωρίς Φ.Π.Α (€) | Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α (€) | Ολογράφως | Φ.Π.Α. (%) |
| 1 | 44161410-3 | Χαλύβδινοi αγωγοί 12m, χωρίς ραφή, 6΄΄, πάχους τοιχωμάτων 0,28΄΄ , συγκολλημένοι σε ένα τεμάχιο των 36m περίπου, έτοιμο για τοποθέτηση εντός εδάφους και προς συναρμολόγηση, δηλαδή να έχουν ήδη ηλεκτροσυγκολληθεί οι φλάντζες και να έχει εφαρμοστεί σε όλο το μήκος του αγωγού γαλάκτωμα primer και μονωτική ταινία polycen, ως Τεχνική Προσφορά. | m | 36.00 |  |  |  | 0 |
| 2 | 44161410-3 | Χαλύβδινος αγωγός χωρίς ραφή, 6΄΄, πάχους τοιχωμάτων 0,28΄΄ , σε τεμάχια των 6m, έτοιμα προς συναρμολόγηση υποβρυχίως, δηλαδή να έχουν ήδη ηλεκτροσυγκολληθεί οι φλάντζες και να έχει εφαρμοστεί σε όλο το μήκος κάθε τμήματος αγωγού γαλάκτωμα primer και μονωτική ταινία polycen, ως Τεχνική Προσφορά. | m | 24.00 |  |  |  | 0 |
| 3 | 44161410-3 | Χαλύβδινος αγωγός χωρίς ραφή, 6΄΄, πάχους τοιχωμάτων 0,28΄΄ , σε τεμάχια των 12m, έτοιμα προς συναρμολόγηση υποβρυχίως, δηλαδή να έχουν ήδη ηλεκτροσυγκολληθεί οι φλάντζες και να έχει εφαρμοστεί σε όλο το μήκος κάθε τμήματος αγωγού γαλάκτωμα primer και μονωτική ταινία polycen, ως Τεχνική Προσφορά. | m | 444.00 |  |  |  | 0 |
| 4 | 44161410-3 | Ειδική διάταξη - συνδεσμολογία τύπου by-pass από χαλύβδινο αγωγό χωρίς ραφή, 6΄΄, πάχους τοιχωμάτων 0,28΄΄ , έτοιμη προς συναρμολόγηση, δηλαδή να έχουν ήδη ηλεκτροσυγκολληθεί οι φλάτζες, τα επιμέρους τμήματα (καμπύλη 90' - ευθύγραμμο τμήμα μέγιστου μήκους 1,50μ - καμπύλη 90') και να έχει εφαρμοστεί σε όλο το μήκος κάθε τμήματος αγωγού γαλάκτωμα primer και μονωτική ταινία polycen, ως Τεχνική Προσφορά. | τεμ. | 1.00 |  |  |  | 0 |
| Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€): |  |  |  |
| Φ.Π.Α. (€): |  |  |  |
| Σύνολο με Φ.Π.Α. (€): |  |  |  |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ δημοσίου ποσοστού 0,13468% και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4%, ποσά τα οποία θα παρακρατηθούν κατά την εξόφληση.

2. Πλέον των ανωτέρω, ο Προμηθευτής βαρύνεται με τα ακόλουθα λοιπά έξοδα:

 α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης φύσεως έξοδα ελέγχου – δοκιμών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται μέχρι την Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή των συμβατικών ειδών στον τόπο παράδοσης.

 β. Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων, καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης συμβατικών ειδών ή καθυστερημένων παραδόσεων.

γ. Κάθε άλλο κρυφό έξοδο το οποίο δεν προσδιορίζεται στην προσφορά.

3. Η ισχύς της προσφοράς είναι .................................. (τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ημέρες).