**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Επωνυμία Εταιρείας :

ΑΦΜ :

Στοιχεία Επικοινωνίας :

ΙΒΑΝ Λογαριασμού :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | CPV | Περιγραφή Είδους | Μ.Μ | Ποσό-τητα | Τιμή Μ.Μ χωρίς Φ.Π.Α (€) | Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α (€) | Ολογράφως | Φ.Π.Α. (%) | |
| 1 | 44161410-3 | Τμήμα Ελαστικού Αγωγού (6'') Ενισχυμένο στο ένα άκρο (One end reinforced) σύνδεση PLEM ως Τεχνική Προδιαγραφή Παραρτήματος "Α". | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |  | 0 | |
| 2 | 44161410-3 | Τμήμα Ελαστικού Αγωγού (6'') Κεντρικής γραμμής (mainline) ως Τεχνική Προδιαγραφή Παραρτήματος "Α". | ΤΕΜ | 3,00 |  |  |  | 0 | |
| 3 | 44161410-3 | Τμήμα Ελαστικού Αγωγού (6'') Ακραίο τεμάχιο σύνδεσης στο πλοίο (Tanker rail hose) ως Τεχνική Προδιαγραφή Παραρτήματος "Α". | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |  | 0 | |
| 4 | 42131280-2 | Βάνα τύπου "πεταλούδας", οκτώ (8) οπών, διαμέτρου 6'', διπλής φλάντζας, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10 έως 16 atm (DIN PN10 ή DIN PN16), με σώμα ductile cast iron, stem από ανοξείδωτο ατσάλι, μετά του μοχλού λειτουργίας της ως Τεχνική Προδιαγραφή Παραρτήματος "Α". | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |  | 0 | |
| 5 | 44167110-2 | Φλάντζα, "τυφλή", 6΄΄ 150 ASA οχτώ (8) οπών ως Τεχνική Προδιαγραφή Παραρτήματος "Α". | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |  | 0 | |
| 6 | 44531510-9 44531600-7 | Κοχλίες inox, με σπείρωμα καθ'όλο το μήκος, κατάλληλες για θαλάσσιο περιβάλλον, μετά των αντίστοιχων περικοχλίων τους, διατομής κατάλληλης για εφαρμογή στις φλάντζες των ανωτέρω αγωγών ως Τεχνική Προδιαγραφή Παραρτήματος "Α". | ΤΕΜ | 60,00 |  |  |  | 0 | |
| 7 | 44167110-2 | Φλάντζες περμανίτη, 6'' ως Τεχνική Προδιαγραφή Παραρτήματος "Α". | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |  | 0 | |
| Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€): | | | | | |  |  |  |
| Φ.Π.Α. (0%): | | | | | |  |  |  |
| Σύνολο με Φ.Π.Α. (€): | | | | | |  |  |  |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ δημοσίου ποσοστού 6,27868% και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4%, ποσά τα οποία θα παρακρατηθούν κατά την εξόφληση.

2. Πλέον των ανωτέρω, ο Προμηθευτής βαρύνεται με τα ακόλουθα λοιπά έξοδα:

α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης φύσεως έξοδα ελέγχου – δοκιμών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται μέχρι την Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή των συμβατικών ειδών στον τόπο παράδοσης.

β. Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων, καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης συμβατικών ειδών ή καθυστερημένων παραδόσεων.

γ. Κάθε άλλο κρυφό έξοδο το οποίο δεν προσδιορίζεται στην προσφορά.

3. Η ισχύς της προσφοράς είναι ………………[τουλάχιστον (6) μήνες].